О выполненных мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевого водоснабжения за 2019 год и истекший период 2020 года

1. д. Бор:

- на артезианской скважине № 6 произведена установка двух кранов и устранение дефекта стали на отводной трубе;

- на артезианской скважине № 8 произведена замена вводного силового автомата;

- на артезианской скважине № 12 выполнена замена запорной арматуры Ду 50;

- замена водопроводных сетей в количестве 2 м;

2. д. Большой Остров:

- на водоразборной колонке № 4 произведена замена запорной арматуры;

3. п. Сельхозтехника:

- на артезианской скважине № 16 произведена замена кабеля СИП и счетчика;

- на артезианской скважине № 15 произведена замена насосного оборудования;

4. п. Ларьян:

- замена водопроводных сетей в количестве 55 м;

5. д. Колбеки:

- на артезианской скважине № 34 произведена замена автоматического выключателя, замена насосного оборудования;

6. д. Мозолево:

- на артезианской скважине № 23 произведена замена насосного агрегата.